## Medien Energie Reinigung
din276Code	label	refValue	refUnit	grouping	headline
311	Wasser (Wert aus Kriterium 1.2.3)	2,01	€/m³	WATER
321	Abwasser - Schmutzwasser (Wert aus Kriterium 1.2.3)	2,14	€/m³	WATER
321	Abwasser - Niederschlag (Wert aus Kriterium 1.2.3)	1,1	€/m³	WATER
316	Energie - Endenergiebedarf Heizwärme laut EnEV	0,09	€/kWh	ENERGY
316	Energie - Endenergiebedarf Warmwasserbereitung laut EnEV	0,17	€/kWh	ENERGY
316	Energie - Endenergiebedarf Luftförderung laut EnEV	0,17	€/kWh	ENERGY
316	Energie - Endenergiebedarf Klimakälte laut EnEV	0,17	€/kWh	ENERGY
316	Energie - Endenergiebedarf Beleuchtung laut EnEV	0,17	€/kWh	ENERGY
316	Energie - Endenergiebedarf Hilfsenergie laut EnEV	0,17	€/kWh	ENERGY
316	Einspeisevergütung laut EEG (Energiemenge)		€/kWh	ENERGY
316	Eigennutzung nach Ende der Einspeisevergütung (Energiemenge)	0,17	€/kWh	ENERGY
334	Glasflächen gut zugänglich	1,2	€/m²a	CLEANING	Reinigung von Glasflächen - KGR 334
334	Glasflächen mittlere Zugänglichkeit	1,5	€/m²a	CLEANING	Reinigung von Glasflächen - KGR 334
334	Glasflächen schwer zugänglich	2,31	€/m²a	CLEANING	Reinigung von Glasflächen - KGR 334
335	Naturstein (weich)	3,26	€/m²a	CLEANING	Reinigung von Außenwandbekleidungen - KGR 335
335	Aluminium, Edelstahl, Kupferblech, Stahl (korrosionsgeschützt)	1,25	€/m²a	CLEANING	Reinigung von Außenwandbekleidungen - KGR 335
335	Glas variabel	0,19	€/m²a	CLEANING	Reinigung von Außenwandbekleidungen - KGR 335
335	Keramik, Kunststein / Werkstein, Naturstein (hart)	0,63	€/m²a	CLEANING	Reinigung von Außenwandbekleidungen - KGR 335
338	Reinigung von Sonnenschutzvorrichtungen	1,25	€/m²a	CLEANING	Reinigung von Sonnenschutzvorrichtungen - KGR 338
344	Reinigung von Innentüren und -fenster	0,24	€/m²a	CLEANING	Reinigung von Innentüren und Fenstern - KGR 344
352	keramische Fliesen, Natur- / Werkstein (weich)	6	€/m²a	CLEANING	Reinigung von Bodenbeläge normal belastet - KGR 352
352	Textilbelag	5	€/m²a	CLEANING	Reinigung von Bodenbeläge normal belastet - KGR 352
352	Kunststoff bis 2,5 mm, Laminat, Linoleum bis 2,5 mm, Parkett	3,75	€/m²a	CLEANING	Reinigung von Bodenbeläge normal belastet - KGR 352
352	keramische Fliesen, Parkett	7,06	€/m²a	CLEANING	Reinigung von Bodenbeläge stark belastet - KGR 352
352	Kunststoff über 2,5 mm, Linoleum ab 3,2 mm, Natur- / Werkstein (hart), Textilbelag	4,41	€/m²a	CLEANING	Reinigung von Bodenbeläge stark belastet - KGR 352
412	Sanitäreinrichtungen / Bodenflächen	7,06	€/m²a	CLEANING	Reinigung von Bodenbeläge stark belastet - KGR 412

## Wartung
din276Code	label	maintenancePerc	servicePerc	grouping
310	Baugrube	0	0	KGR300
320	Gründung ohne KG 327 Drainage	0	0	KGR300
327	Drainage	0,006	0,001	KGR300
331	Außenwände	0	0	KGR300
333	Außenstützen	0,006	0,001	KGR300
334	Außentüren und -fenster	0,006	0,001	KGR300
		0	0	KGR300
335	Außenwandbekleidungen außen	0,006	0,001	KGR300
339	Außenwände sonstiges	0	0	KGR300
341	Tragende Innenwände	0	0	KGR300
342	Nichttragende Innenwände	0	0	KGR300
344	Innentüren und -fenster	0,006	0,001	KGR300
345	Innenwandbekleidungen	0,006	0,001	KGR300
346	Elementierte Innenwände	0,006	0,001	KGR300
349	Innenwände sonstiges	0	0	KGR300
351	Deckenkonstruktion	0	0	KGR300
352	Deckenbeläge	0,006	0,001	KGR300
353	Deckenbekleidungen	0	0	KGR300
359	Decken sonstiges	0	0	KGR300
361	Dachkonstruktion	0	0	KGR300
362	Dachfenster	0,006	0,001	KGR300
363	Dachbeläge	0,006	0,001	KGR300
364	Dachbekleidungen	0,006	0,001	KGR300
369	Dächer sonstiges	0,006	0,001	KGR300
379	Baukonstruktive Einbauten	0	0	KGR300
391	Baustelleneinrichtung	0	0	KGR300
392	Gerüste	0	0	KGR300
411	Abwasseranlage	0,0055	0,007	KGR400
412	Wasseranlagen	0,0055	0,007	KGR400
419	Sonstiges	0,0055	0,007	KGR400
421	Wärmepumpe mit Zubehör	0,005	0,009	KGR400
422	Wärmeverteilnetze mit Kühlen	0,01	0	KGR400
423	Kapillar-Rohrmatten Heizen Kühlen	0,01	0,01	KGR400
429	solarthermische Anlagen	0,02	0,01	KGR400
431	Lufttechnische Anlage	0,024	0,0205	KGR400
442	Eigenstromversorgung	0,0065	0,0125	KGR400
443	Niederspannungsschaltanlagen	0,0065	0,0125	KGR400
444	Niederspannungsinstallationsanlagen	0,0065	0,0125	KGR400
445	Beleuchtungsanlage	0,0065	0,0125	KGR400
446	Blitz- und erdungsanlagen	0,0065	0,0125	KGR400
449	Sonstiges	0,0065	0,0125	KGR400
451	TK-Netze	0,0025	0,007	KGR400
452	Such- und Signalanlagen	0,0025	0,007	KGR400
455	Antennenanlagen	0,0025	0,007	KGR400
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen	0,0025	0,007	KGR400
461	Aufzugsanlage	0,011	0,0205	KGR400
481	Automationssysteme	0,005	0,005	KGR400

## Unregelm Zahlungen
din276Code	label	lifeTime	grouping
310	Baugrube	50	KGU300
320	Gründung ohne KG 327 Drainage	50	KGU300
327	Drainage	25	KGU300
331	Außenwände	50	KGU300
333	Außenstützen	50	KGU300
334	Außentüren und -fenster	40	KGU300
335	Außenwandbekleidungen außen	25	KGU300
339	Außenwände sonstiges	50	KGU300
341	Tragende Innenwände	50	KGU300
342	Nichttragende Innenwände	50	KGU300
344	Innentüren und -fenster	40	KGU300
345	Innenwandbekleidungen (Fliesen, Farbe etc.)	25	KGU300
346	Elementierte Innenwände	50	KGU300
349	Innenwände sonstiges	50	KGU300
351	Deckenkonstruktion	50	KGU300
352	Deckenbeläge	25	KGU300
353	Deckenbekleidungen	25	KGU300
359	Decken sonstiges	50	KGU300
361	Dachkonstruktion	50	KGU300
362	Dachfenster	40	KGU300
363	Dachbeläge	50	KGU300
364	Dachbekleidungen	40	KGU300
369	Dächer sonstiges	50	KGU300
379	Baukonstruktive Einbauten	50	KGU300
391	Baustelleneinrichtung	50	KGU300
392	Gerüste	50	KGU300
411	Abwasseranlage	50	KGU400
412	Wasseranlagen	50	KGU400
419	Sonstiges	50	KGU400
421	Wärmepumpe mit Zubehör	25	KGU400
422	Wärmeverteilnetze mit Kühlen	50	KGU400
423	Kapillar-Rohrmatten Heizen Kühlen	25	KGU400
429	solarthermische Anlagen	25	KGU400
431	Lufttechnische Anlage	25	KGU400
442	Eigenstromversorgung	25	KGU400
443	Niederspannungsschaltanlagen	25	KGU400
444	Niederspannungsinstallationsanlagen	25	KGU400
445	Beleuchtungsanlage	25	KGU400
446	Blitz- und erdungsanlagen	25	KGU400
449	Sonstiges	25	KGU400
451	TK-Netze	25	KGU400
452	Such- und Signalanlagen	25	KGU400
455	Antennenanlagen	25	KGU400
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen	25	KGU400
461	Aufzugsanlage	25	KGU400
481	Automationssysteme	25	KGU400